广州市工业和信息化局关于开展省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）

支持新型储能产业发展项目入库

评审工作方案

二〇二三年十月

目    录

第一部分 评审总则	- 1 -

一、评审对象、组织方式及评审原则依据	- 1 -

二、职责分工	- 2 -

三、评审程序	- 3 -

四、工作进度	- 4 -

五、保密要求	- 5 -

第二部分   评价细则	- 8 -

- 第一部分 评审总则

为做好广州市工业和信息化局2023年省级促进经济高质量发展专项资金支持新型储能产业发展项目入选项目库的评审工作，根据《广州市工业和信息化局转发关于开展省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）支持新型储能产业发展项目入库的通知》（以下简称为《通知》），结合省相关申报指南的工作要求，特制定本工作方案。

## 一、项目对象、组织方式及评审原则依据

（一）项目对象

参加评审的项目应符合《通知》规定，提交项目申报材料。

（二）组织方式

各申报单位通过书面申报的方式向各区工信部门递交项目申报材料，各区工信部门初审后，正式行文向市工信局推荐。由市工信局接受申报材料，广州市工业和信息化产业发展中心负责组织评审工作。

（三）评审依据

（1）《广东省工业和信息化厅关于开展省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）支持新型储能产业发展项目入库的通知》

（2）其它相关法律法规和政策

（四）评审工作原则

（1）“三公”原则。评审工作坚持“公开、公平、公正”。

（2）“指标评分”、“绩效贡献”排序原则。由评审专家研究提供的行业领先度对标指标数据，计算出项目新型储能行业的技术领先度评价分，以及对参加评审的项目进行绩效贡献评分，综合得出此次的推荐项目以及推荐的次序排名。

## 二、职责分工

（一）广州市工业和信息化局电力管理处（以下简称市工信局电力处）

（1）作为评审工作的主管部门，负责对评审工作的全过程进行指导。

（2）根据项目特点编制评审计划及实施方案，组建工作团队，协调产业发展中心调配工作需要的物质和人力资源，并对工作人员进行培训，确保评审工作按质、按时完成。

（3）对评审组织工作进行检查和监督。

（4）组织专家对项目进行评审，并在评审工作开展前对专家进行培训。

（5）出具评审报告，按要求将相关资料文件归档并上传系统备案。

（二）广州市工业和信息化产业发展中心

（1）按处室评审工作方案组织评审。做好无纸化评审系统、评审场地、评审设备、现场核查交通保障工作。

（2）按评审方案及程序组织专家抽选，组建专家组对项目进行评审。

（3）负责评审过程电子文档归集，协助处室生成评审报告。

## 三、评审程序

本次评审分三个阶段进行：第一阶段材料审查，评审机构根据《形式审查表》的内容对申报单位及申报项目提交的材料进行“完整性”、“齐备性”审查；第二阶段书面评审，评审机构组织专家根据项目申报材料、《形式审查表》、《对照指标表》、《指标评价表》、《项目建设经营情况表》、《绩效评价表》等内容对申报项目进行“符合性”评审，并计算出项目的指标评价分和绩效贡献评价分；第三阶段现场核查，评审机构组织专家按要求对申报项目进行实地核查。

（1）材料审查。由评审机构组织对申报单位的准入条件及申报材料的完整性、齐备性进行审查。

（2）书面评审。由评审机构组织专家按《形式审查表》、《指标评价表》、《绩效评价表》，对项目进行符合性评审，对于审查中发现存在“缺项”或“不符合项”（包括申报材料、数据指标、佐证资料等）的项目，不能进入后续评审环节；按《指标评价表》、《绩效评价表》，对项目进行指标和绩效贡献评价，以两者的评分对项目进行排序，以确定最终的推荐项目。

（3）现场核查。由评审机构组织专家根据企业提供的

申报材料对申报项目进行现场核查，核对项目申报情况的真实性、准确性，对核查中发现存在明显造假或弄虚作假情况的项目，从推荐项目排序名单中剔除。现场核对企业提供的票据、凭证的原件及项目建设进度情况等，并按照相关的工作要求对申报项目同步进行项目“完工度”评定，如有现场核查出指标、财务等数据大于项目申报值（额）的情况，以申报值（额）为最终核定值（额）[其中：数据值（额）的申报完成率=（申报值-核定值）/申报值X100%，计算值不应小于零]。对“已完工”的项目，出具项目完工的评价和证明；对“未完工”的项目，在项目企业承诺并做好项目完工的验收安排的计划后，出具项目建设情况评价的《申报项目现场核查情况确认书》，现场由全体评审专家和项目企业签名盖章，对项目建设的现场核查情况进行确认，并将评价结论报主管部门。对于项目投资建设进度和项目产业化投入进度两项中任一项较低（低于50%以下），严重落后于项目建设时序进度（落后超过20%以上）的项目，应当依据专家意见，在最终审定程序中，建议从推荐项目排序名单中剔除。

## 四、工作进度

| 序号 | 工作内容 | 所需时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报单位提交材料 | 约1个工作日 | 按省通知要求。 |
| 2 | 选取评审专家 |  | 每组由5人组成（推选小组长1名）从广州市工业和信息化产业发展中心随机抽取产生。组织学习并掌握项目情况及相关规定，同时制定评审工作方案，并对评审工作人员进行培训。 |
| 3 | 专家评审、出具专家意见 |  | 组织专家对申报资料进行评审、出具《形式审查表》、《指标评价表》、《绩效评价表》，确定项目推荐排序。 |
| 4 | 现场核查 | 约3个工作日 | 现场核查时，核查申报情况与项目实际情况是否相符，出具《申报项目现场核查情况确认书》。 |
| 5 | 形成评审报告 |  | 根据专家形式审查及现场核查情况形成评审报告。 |

## 五、保密要求

整个评审过程严格执行保密制度，参与评审的专家须签署《专家承诺书》，保证不对外泄露申报材料信息及与本次评审有关的信息，否则将追究其相关责任。

附件1

专家承诺书

本人承诺，在2023年省级促进经济高质量发展专项资金支持新型储能产业发展项目入选项目库的评审工作中，遵守以下规定：

1．严格按照评审办法及有关法律、法规的规定对项目申报单位和申报文件进行评审。

2．遵循客观、科学、公平、公正的评审原则，认真、负责地评审相关评审材料，不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，确保评审结果的真实性、权威性和公信力。

3．不得利用专家评审的特殊身份和影响力，单独或与有关人员共同为评审对象提供便利。如发现与所评审的项目申报单位有潜在利害关系、可能影响公正评审的，应主动提出回避，以免妨碍评审结果的公正性。

4．服从并配合有关部门的监督和管理；遵守评审纪律，服从评审工作日程安排。

5．严格遵守保密规定，不得将申报文件带离评审现场评审；不得将与评审内容有关的资料予以记录、摘抄、复印、拍照及带出评审场所；不得泄露评审组成员及申报材料信息，对申报项目的评审意见等有关信息保密。

6．在评审过程中，如违反相关法律、法规、条例和有关规定，愿意承担相关责任。

特此承诺！

专家签名：

2023年   月   日

附件2

评审注意事项

一、请各位专家严格按照评审规范独立客观地对申报项目进行评审。

二、评审专家及工作人员应严格遵守工作纪律，严格执行议程安排。

三、请各位专家在评审前签署承诺函。

四、请各位专家向工作人员领取评审的相关资料，并在各自评审表中签名。

五、评审完毕之后，请各位专家将所有评审相关资料交还给工作人员，不得将评审过程的任何资料带离会场。

六、评审期间如有紧急事项，可通知联系经办人员。

- 第二部分   评价细则

### 广州市工业和信息化局关于组织2023年省级促进经济高质量发展专项资金支持新型储能产业发展项目入选项目库  形式审查表

申报单位：

项目名称：                              审查日期：2023年    月    日

| 序号 | 审查内容 |  |  |  | 审查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报单位为在广东省内登记注册且在广东省投资经营、具有独立法人资格，诚信经营、依法纳税的企事业单位，以新型储能产业链产品研发制造为主营业务。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 | 申报单位诚信经营、依法纳税，具有在广东省行政区域内承担申报任务的条件和能力，运营和财务状况良好，不属于环保信用评价为“环保不良企业”、“信用中国（广东）”网站（https://credit.gd.gov.cn）受惩戒黑名单企业，近3年以来未发生重大安全、环保、质量事故。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 3 | 项目近3年内获得省级以上财政资金支持项目执行情况良好，获得省级以上财政资金支持项目已按规定按期完成验收，在相关绩效评价和监督检查中未发现违规、违法问题；并且未在《关于开展省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）支持电子信息产业方向项目入库的通知》（粤工信电子函〔2023〕19号）完成申报入库。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 4 | 申报项目应符合国家和省产业政策，实施地应在广东省境内，未获得过中央和省级财政资金支持，不支持研发类项目。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 5 | 申报项目启动时间不早于2022年1月1日，完工时间不迟于2024年12月31日（实施周期在此期间内且不超过2年）（启动时间以各级政府部门出具的项目立项、备案、核准等文件为准）。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 6 | 项目只有一个申报主体，不允许联合申报。集团性质企（事）业单位，集团或下属单位只能有一家主体进行申报。每个申报主体只能申报一个方向。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 7 | 申报项目的产业化投入费用（仅限于设备购置费、配套软件购置费、设备软件安装调试费、研发材料购置费、自研设备外协加工费、工程样品测试费，不含税，且必须是用于本项目的合理费用）不低于1000万元（以实际支付凭证及发票为准）。其中，设备购置费、软件购置费及设备软件安装调试费合计不低于产业化总投入的60%（单价超过50万元的所有设备、软件需提供项目相关性论证说明）；其余每项费用均不得高于产业化总投入的15%。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 8 | 申报项目须为新型储能产业链相关产品产业化项目，申报项目产品须符合本指南“三、重点任务条件及目标”所列技术指标之一（以具备CNAS认可资质或具备CMA认可资质的本领域第三方权威机构提供的检测报告为准，对照指南所列参数逐项提供检测数据是否符合的结论性意见）。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 9 | 申报项目需在项目建设期内完成本指南“三、重点任务条件及目标”所列产业化与推广指标。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 10 | 申报项目具有核心关键技术和自主知识产权，需具有授权发明专利（须为第一发明权人，以专利证书为准）或控股母公司授权使用的专利（以专利授权证明文件为准）。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 11 | 申报材料的封面、目录、申报函等书面材料要件齐备，且内容清晰及方便查阅。 |  |  |  | □有 □无 |
| 12 | 项目申报声明，且承诺内容表述清晰、规范。 |  |  |  | □有 □无 |
| 13 | 区主管部门的正式推荐文件。 |  |  |  | □有 □无 |
| 专家签名 |  |  | 说明事项 |  |  |

注：根据审查内容，在审查情况一栏相应位置打“√”；任意一个“不符合”或“无”选项被勾选，则该申请项目不能进入后续评审环节。未按要求规范提供视同“不符合”或“无”。

广州市工业和信息化局关于组织2023年省级促进经济高质量发展专项资金支持新型储能产业发展项目入选项目库  对照指标表

| n | 大类 | 小类 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）储能型锂离子电池 | 1.储能型锂离子电池 | 磷酸铁锂单体电池：单体电池能量密度≥165Wh/kg | 室温下循环寿命≥8000次（0.5C充放100%DOD） | 容量保持率≥70% | 内阻偏差≤0.7mΩ | 电压偏差≤20mV | 容量偏差≤3.0% |  |  |  |  |
| 2 | （一）储能型锂离子电池 | 1.储能型锂离子电池 | 新型锰基单体电池：单体电池能量密度≥200Wh/kg | 室温下循环寿命≥8000次（0.5C充放100%DOD） | 45°C循环寿命≥3000次（0.5C充放100%DOD） | 室温下倍率性能3C/1C 容量比≥88% | （-20°C）容量保持率≥80% | 内阻偏差≤0.7mΩ | 电压偏差≤20mV | 容量偏差≤3.0% |  |  |
| 3 | （一）储能型锂离子电池 | 2.储能电池用正极材料 | 磷酸铁锂正极材料：粉体压实密度≥2.40g/cm3 | 0.1C放电比容量≥160mAh/g | 首次库仑效率≥95% | 杂质含量≤0.1wt % |  |  |  |  |  |  |
| 4 | （一）储能型锂离子电池 | 2.储能电池用正极材料 | 新型锰基正极材料：压实密度≥2.40g/cm3 | 常温下0.1C首次充电比容量≥150mAh/g | 0.1C 中值电压≥3.6V | 首次库伦效率≥95% | 锰含量≥50wt％ | 杂质含量≤0.1wt% |  |  |  |  |
| 5 | （一）储能型锂离子电池 | 3.储能电池用负极材料 | 碳（石墨）比容量≥350Ah/kg | 首次库伦效率≥93% | 金属杂质含量≤50ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | （一）储能型锂离子电池 | 3.储能电池用负极材料 | 硅碳比容量≥500Ah/kg | 首次库伦效率≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | （一）储能型锂离子电池 | 4.储能电池用锂电铜箔 | 标称厚度≤4.5μm | 面密度≤42g/m2 | 抗拉强度≥450MPa | 延伸率≥3.5% |  |  |  |  |  |  |
| 8 | （一）储能型锂离子电池 | 5.铝箔 | 铝箔：厚度≤20μm | 厚度偏差≤4% | 板形值下塌量≤8mm | 抗拉强度≥255MPa | 延伸率≥3% | 面密度偏差≤4% | 厚度偏差≤4% |  |  |  |
| 9 | （一）储能型锂离子电池 | 5.铝箔 | 涂炭铝箔：单面涂层面密度≤0.35g/m2 | 涂层表面能≥60dyne/cm | 电阻＜0.2Ω | 产品正反面对准精度≤0.3mm | 厚度≤18μm | 板形值下塌量≤5mm | 抗拉强度≥255MPa | 延伸率≥3.5% | 单层面密度误差≤0.05g/m2 | 厚度偏差≤4% |
| 10 | （一）储能型锂离子电池 | 6.隔膜 | 隔膜厚度≤16μm | 涂层面密度≤6g/m2 | 热收缩率：MD≤3% | 热收缩率：TD≤1% | 拉伸强度：MD≥1400 kgf/ cm2 |  |  |  |  |  |
| 11 | （二）储能型钠离子电池 | 1.储能型钠离子电池 | 单体电芯能量密度≥130Wh/kg | 室温下循环寿命≥5000次（1C充放80%DOD） | 容量保持率≥85%（1C充放80%DOD） | -40℃下放电倍率1C电芯容量保持率≥70% |  |  |  |  |  |  |
| 12 | （二）储能型钠离子电池 | 2.钠离子电池负极材料 | 0.1C硬碳比容量≥300mAh/g | 首次库伦效率≥90% | 金属杂质含量≤100ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | （二）储能型钠离子电池 | 3.改性集流体 | 表面润湿性>56dyne | 拉伸强度≥250MPa | 延伸率≥2.5% | 体电阻≥5mΩ | 耐水≥200次 | 耐NMP擦拭测试次数≥200次 |  |  |  |  |
| 14 | （三）液流电池 | 1.全钒液流电池 | 能量密度≥20Wh/L | 能量转化效率：DC≥75% | 能量转化效率：AC≥70% | 连续循环1000圈系统能量效率≥95% | 连续循环1000圈系统容量恢复率≥90% |  |  |  |  |  |
| 15 | （三）液流电池 | 2.锌基液流电池 | 能量密度≥20Wh/L | AC-AC系统效率≥70% | 连续循环1000圈系统能量效率≥95% | 连续循环1000圈系统容量恢复率≥90% |  |  |  |  |  |  |
| 16 | （三）液流电池 | 3.铁铬液流电池 | 能量密度≥20Wh/L | AC-AC系统效率≥70% | 连续循环1000圈系统能量效率≥95% | 连续循环1000圈系统容量恢复率≥90% |  |  |  |  |  |  |
| 17 | （四）其他储能系统 | 1.飞轮储能系统 | 飞轮储能系统单体功率≥1MW | 充放电循环效率≥88% | 热备待机损耗＜1% |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | （四）其他储能系统 | 2.固体氧化物电解池 | SOEC电堆单元制氢功率≥5kW | 体积功率密度≥500 W/L | 水蒸气转换率≥80% | 电流密度≥0.5A/cm2 | 电堆制氢效率≥99% |  |  |  |  |  |
| 19 | （五）电子元器件类 | 1.IGBT | 额定电压≥1200V | 额定集电极峰值电流≥1200A | 最高允许结温≥150℃ | 绝缘耐压≥3000V | 最大允许功耗≥4000W | 短路耐受电流≥额定电流3倍 | 集电极-发射极饱和电压≤1.6V |  |  |  |
| 20 | （六）储能电池生产工艺装备 | 1.储能电池涂布机 | 涂布速度≥110m/min | 双面面密度精度≤±1.0% | 速度波动≤±0.003 | 涂布尺寸精度≤±0.3mm | 干燥温度控制精度≤±1.0℃ |  |  |  |  |  |
| 21 | （六）储能电池生产工艺装备 | 2.辊压分切一体机 | 生产速度≥120m/min | 辊压极片弧高≤1.5mm | 分切宽度控制：±0.3mm | 宽幅：Max 1400mm | 极片卷径：Max1200mm | 纠偏精度：±0.1mm | 辊缝调节精度：1um | 辊压极片厚度精度：±2um |  |  |
| 22 | （六）储能电池生产工艺装备 | 3.储能电池激光极片切割装备 | 生产速度≥200m/min | 热影响＜60um | 纵/横毛刺≤15um（200m/min） | 极耳切割间距精度:±0.1mm |  |  |  |  |  |  |
| 23 | （六）储能电池生产工艺装备 | 4.切叠一体机 | 极片切割后尺寸精度公差（横向）≤±0.2mm | 放卷张力波动范围≤±10% | 隔膜纠偏精度≤0.3mm | 叠片对齐度（电芯整体对齐精度）≤±0.5mm | 设备叠片速度≤0.125s/pcs |  |  |  |  |  |
| 24 | （六）储能电池生产工艺装备 | 5.卷绕机 | 卷绕速度≥12PPM | 对齐度≤±0.3mm | 线速度≥3000mm/s | 张力波动≤±3% |  |  |  |  |  |  |
| 25 | （六）储能电池生产工艺装备 | 6.预焊机 | 生产速度≥12PPM | 预焊位置精度：0.1mm | 激光焊接精度：0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | （六）储能电池生产工艺装备 | 7.注液机 | 生产速度≥15PPM | 注液精度偏差≤±0.7% | 注液时间≤30min | 正压：0至800Kpa可调、偏差＜±20kpa | 真空：0至-95Kpa可调、偏差＜±3Kpa |  |  |  |  |  |
| 27 | （六）储能电池生产工艺装备 | 8.化成分容设备 | 电压精度：±0.02%FS | 电流精度：±0.04%FS | 充电效率≥90% | 放电效率≥90% | 电流响应时间≤10ms | 电流切换时间≤20ms |  |  |  |  |
| 28 | （六）储能电池生产工艺装备 | 9.真空卷绕镀膜设备 | 镀膜室极限压力≤5×10－4 Pa | 升压率≤0.8 Pa/h | （磁控）机械卷绕最大线速度≥20m/min | （蒸发）机械卷绕最大线速度：≥300 m/min | 镀膜厚度均匀性（磁控）：横向、纵向波动≤±5% | 镀膜厚度均匀性（蒸发）：横向、纵向波动≤±10% | 收卷基材端面对齐度≤±1.5mm | 镀膜线速度稳定性≤±1% | 可镀制基材最薄厚度≤4.5μm |  |
| 29 | （六）储能电池生产工艺装备 | 10.储能电池簇综合应力验证装备 | 系统电应力爬坡时间：50ms（10%～90%） | 系统电应力转换时间：50ms（-90%～90%） | 数据记录间隔：3ms（1ms数据记录1min） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | （七）系统 | 1.变流器 | 构网型：并网电压≥35kV | 并网电流THDi≤5% | 转换效率≥98.5% | 电网短路比适应范围：3~100启动响应时间≤10s | 惯量响应动作时间≤0.5s | 无功电流注入响应延时≤30ms | 响应时间≤50ms |  |  |  |
| 31 | （七）系统 | 1.变流器 | 工商业：单机功率≤100KW | 转换效率≥98.5% | 并网短路比SCR≤1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | （七）系统 | 2.电池管理系统 | 采集误差≤1°C | 绝缘电阻检测误差≤5% | SOC估计精度误差≤3% | SOH预测精度误差≤10% |  |  |  |  |  |  |
| 33 | （七）系统 | 3.液冷系统 | 制冷量≥4400kW | 供液温度偏差≤±2℃ | 供液压力偏差≤±0.2bar | 电池温差≤4.5℃ |  |  |  |  |  |  |
| 34 | （七）系统 | 4.数字储能系统 | 电池系统：容量≥5MWh | 额定运行工况下最大温差＜5℃ | 系统应用实况效率≥85% |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：根据《广东省工业和信息化厅关于开展省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）支持新型储能产业发展项目入库的通知》（粤工信电子函〔2023〕41号）附件1项目申报指南的项目任务条件及目标，以上为截取其中的非区间性指标值，申报项目对应指标达到“准入”指标值，则评价为60分，再由此次参与评审的“技术专家”，研究提供相应的行业“领先”参照指标（指标的设定应当有权威的行业及产品数据作为参照，并能作为广州地区新型储能产业未来一定时间范围内，行业整体的追赶目标），申报项目对应指标达到或超过“领先”指标值，则评价为100分，申报项目对应指标处在“准入”与“领先”指标值之间，则按照所处的指标位置折算为60～100之间的指标评价分，填写项目《指标评价表》，汇总全部指标评分情况得出项目的指标评价综合得分，项目如有涉及多类型指标产出的情况，则以最优指标产出的项目类型为代表，参与指标评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广州市工业和信息化局关于组织2023年省级促进经济高质量发展专项资金支持新型储能产业发展项目入选项目库  指标评价表

评审单位:

评审日期：2023年    月    日

| 序号 | 项目名称 |  | 申报企业名称 | 项目在地 | 指标序列 | A项得分 | B项得分 | C项得分 | D项得分 | E项得分 | F项得分 |  | G项得分 | H项得分 | I项得分 |  | J项得分 | 指标个数 | 综合得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

广州市工业和信息化局关于组织2023年省级促进经济高质量发展专项资金支持新型储能产业发展项目入选项目库  项目建设经营情况表

评审单位:

评审日期：2023年    月    日

| 序号 | 项目名称 |  | 申报企业名称 | 项目在地 | 项目总投资（万元） | 已完成投资（万元） | 产业化计划投入 （万元） | 已完成产业化投入（万元） | 项目新增营收（万元） | 项目建设周期（个月） | 项目已建设时间（个月） |  | 项目投资建设进度% | 项目产业化投入进度% | 项目建设时序进度% |  | 项目新增营收投入比% | 项目绩效综合折算总评值 | 项目绩效贡献评价附分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：此表由参与评审的“财务专家”，在书面评审阶段根据核实项目申报材料的相关数据进行填写，如申报材料中存在数据缺项或无法提供合法合规材料佐证等情况，则截止评定该申请项目无法进入后续评审环节，在现场核查阶段最终核实确定。其中：项目投资建设进度=已完成投资/项目总投资x100%、项目产业化投入进度=已完成产业化投入/产业化计划投入x100%、项目建设时序进度=项目已建设时间/项目建设周期x100%、项目新增营收投入比=项目新增营收/已完成投资x100%。完成以上工作后，由全体参与评审的专家依据项目的技术指标评价情况，以及项目建设经营情况，每人对每个项目填写一份以下的项目《指标评分表》，每项评价值取平均值为该项目该评价项的评价值，再按评价项目的权重折算相加为“项目绩效综合折算总评值”，以及换算为“项目绩效贡献评价附分”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

广州市工业和信息化局关于组织2023年省级促进经济高质量发展专项资金支持新型储能产业发展项目入选项目库  绩效评价表

申报单位:

项目名称:                                                            评审日期：2023年    月    日

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容 |  | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（60%） | 数量指标（40%） | 项目提升新型储能产品、工程装置等制造能力情况 | 推动新型储能技术、装置全面广泛（4分）、多处大量（3分）、一定范围（2分）、局部区域（1分）、未形成区域影响（0分）应用。 |  |  |
|  | 质量指标（60%） | 项目提升新型储能产业链关键材料、核心技术和装备自主可控水平情况 | 发明专利、实用新型专利、软件著作权大量（4分）、较多（3分）、按需（2分）、少量（1分）、无（0分）应用。 |  |  |
| 效益指标（40%） | 经济指标（40%） | 项目带动的企业经营生产、销售利润、资产税收增长情况 | 项目技术、产品市场需求程度、市场竞争力、增长空间和利润空间等，企业在同领域行业内经营情况、企业基本财务经营状况优秀（4分）、很好（3分）、良好（2分）、较好（1分）、差（0分）。 |  |  |
|  | 社会效益指标（60%） | 项目建设对行业和社会发展的带动作用情况 | 对所在行业及关联产业发展的影响及带动效应以及建设及运营活动对项目所在地可能产生的社会影响和社会效益的作用优秀（4分）、很好（3分）、良好（2分）、较好（1分）、差（0分）。 |  |  |
| 专家签名 |  |  |  | 综合折算总评值 |  |

申报项目现场核查情况确认书

广州市工业和信息化局电力管理处 ：

根据                  公司的申请，项目评审专家组于    年   月   日对                           项目情况进行了现场核查，并确认情况如下：

一、该项目截至申报日，实际已完成的投资额为     万元（申报完成率   %），已完成的产业化投入费用为     万元（申报完成率   %），其中包括：设备购置费为     万元（申报完成率   %）、配套软件购置费为     万元（申报完成率   %）、设备软件安装调试费为     万元（申报完成率   %）、研发材料购置费为     万元（申报完成率   %）、自研设备外协加工费为     万元（申报完成率   %）、工程样品测试费为     万元（申报完成率   %）、项目新增营业收入为      万元（申报完成率   %）及新增利润为      万元（申报完成率   %）。以上均为不含税金额，且必须是用于本项目的合理费用，以实际支付凭证及发票为准并以合规的审计报告为证。

二、该项目已完工部分设备、软件均完整、齐备、运行情况良好，上述相关财务情况财务单据可查，核对基本完备无误。

三、项目企业现场确认，申报项目于     年   月   日实际完工，项目企业同意以评审单位自项目申报之日起，按照企业申请，依据有关文件规定组织开展的最后一次现场核查所确定的以上项目情况，作为财政资金分配奖励的最终依据。

四、其他说明事项：

现场核查专家签名：

年   月   日

现场企业负责人签名及盖企业公章：

年   月   日